NỘI QUY
 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo quyết định Số: 65/QĐ-VPCCLX  ngày 22/12/2021 của Trưởng Văn phòng công chứng  Lê Xuân)

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong Văn phòng, quy định nội quy phòng cháy và chữa cháy như sau:

1. Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể nhân viên, người lao động của Văn phòng kể cả những người khách đến văn phòng làm việc, công chứng hợp đồng, giao dịch và chủ cơ sở.

2. Việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị, dụng cụ có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt được thực hiện như sau:

- Nhắc nhở nhân viên của Văn phòng, khách hàng đến làm việc tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời tìm hiểu và nắm vững kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm và cứu hộ ban đầu.

- Tự động kiểm tra thường xuyên để phát hiện và khắc phục kịp thời các nguy cơ gây cháy, nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và gia đình khác, chủ cơ sở để đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy chung cho toàn bộ căn nhà.

- Đồng thời quản lý và sử dụng an toàn các chất dễ gây cháy, nổ. Sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng và lập phương án thoát hiểm phù hợp để đối phó với các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.

3. Cấm thực hiện những hành vi sau đây:

- Cố ý gây cháy, nổ trong cơ sở.

- Báo cháy giả.

- Sử dụng lửa, củi, đun nấu, hút thuốc trong phòng làm việc, trong kho và những nơi cấm lửa.

- Chiếm đoạt, hủy hoại, làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển, che khuất phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn.

- Lợi dụng phòng cháy và chữa cháy để xâm hại tính mạng, sức khỏe con người, xâm phạm tài sản của tổ chức và cá nhân.

- Cản trở lối thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ.

- Cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.

4. Sắp xếp vật tư, tài liệu, giấy tờ sổ sách, phương tiện trong phòng, trong kho phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và tra cứu khi cần thiết.

5. Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra  bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

6. Trước và sau giờ làm việc nhân viên, người lao động khác, thủ kho phải kiểm tra giấy tờ sổ sách, vật tư, cắt điện, đóng cửa trước khi ra về. Khi kiểm tra chỗ bàn làm việc, kho phát hiện có vấn đề gì nghi vấn phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm.

7. Cá nhân nào vi phạm sẽ tuy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Nội quy có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2021.

TRƯỞNG VĂN PHÒNG

Đã ký

Lê Thị Xuân